## Sheet1
No. | Fan Type | Power [W] | Dimensions [mm] | RPM | Airflow [m3/h]
1 | Plate Mounted Axial Fan | 328 | 805 x 805 x 100 | 680 | 8500
2 | Drum Fan | 100 | 690 x 675 x 200 |  | 6600
3 | Drum Fan | 1700 | 708 x 680 x 224 | 1150 - 1350 | 7200
4 | Plate Axial Fan | 550 | 655 x 655 x 167 | 940 - 1340
5 | Industrial Fan | 280 | 830 x 800 x 280 |  | 6480
6 | Panel Fan | 560 |  | 912 | 12300
7 | Drum Fan | 180
8 | Plate Mounted Sickle Fan | 540 | 575 x 575 x 253 | 1350
9 | Heavy Duty Floor Fan | 130 | 625 x 550 x 225 |  | 6000
10 | Ventilating Extractor Fan | 750 |  | 1380 | 13000
11 | Ventilation Plate Fan | 370 - 550 |  | 1370 - 1590 | 5800 - 6750
12 | Plate Fan | 120 - 170 |  | 1330 - 1450
13 | Drum Fan | 340 |  | 1057 - 1228
14 | Axial Fan | 680 |  | 1350 | 5364
15 | Axial Plate Fan | 250 | 680 x 680 x 27 |  | 7380
16 | Wall Mounted Fan | 350 |  |  | 10635