## ToR
ITT No. PFRU2-2025-152 Procurement of training equipment for pre-medical aid ¦ ITT № PFRU2-2025-152 Закупівля навчально-тренувального обладнання з домедичної допомоги Volume 3 - Terms of Reference (ToR)/Specifications ¦ Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ)/Специфікації
№ | Name according to the procurement - Description and Specifications of Item ¦ (It is allowed to submit analogues for any positions) | Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі ¦ (Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції) | Order Qty (pcs) ¦ Об'єм замовлення (шт) | Delivery destination ¦ Місце доставки | Name according to the proposal ¦ Назва згідно пропозиції | Proposed description & technical specifications (include brand & model (if applicable), etc.) ¦ Пропонований опис і технічні характеристики (включаючи марку та модель(за наявності), тощо) | Delivery time - calendar days (after PO signing) ¦ Термін поставки - календарні дні (після підписання Договору на поставку) | Unit Price, UAH excl. VAT ¦ Ціна за од-цю, грн. без ПДВ | Total Price, UAH excl. VAT ¦ Загальна ціна, грн. без ПДВ
LOT 1 (Manikins and simulators) / ЛОТ 1 (Манекени та симулятори)
1 | Laerdal Little Junior QCPR Manikin or equivalent Technical requirements: Real-time compression and ventilation feedback. Post-event performance report including CPR score and recommendations for improvement. Detailed information on compression release, depth and rate, ventilation volume, number of compressions/ ventilations/ cycles. Includes: manikin, bag-training mat, 2 face masks, 2 Junior airway sets, user manual. | Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації у дітей Laerdal Little Junior QCPR Manikin або еквівалент Технічні вимоги: Зворотний зв'язок у реальному часі з компресії та вентиляції. Звіт про продуктивність після заходу, включно з оцінкою серцево-легкової реанімації та рекомендації щодо поліпшення. Докладні відомості про відпускання компресії, глибину та швидкості, об'єму вентиляції, кількості компресій/вентиляції/ циклів. Комплектація: манекен, сумку-учобний килимок, 2 лицьові маски, 2 комплекти дихальних шляхів Junior, посібник з використання. | 2 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг |  |  |  | 0 | 0
2 | Laerdal Little Junior QCPR or equivalent CPR training manikin Technical requirements: Real-time feedback on compressions and ventilations. Post-event performance report including CPR assessment and recommendations for improvement. Detailed information on compression release, depth and rate, ventilation volume, number of compressions/ ventilations/ cycles. Includes: Laerdal Little Anne CPR manikin, Interchangeable face, Interchangeable lungs, Antiseptic wipes for manikin, bag-training mat. | Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації у підлітків Laerdal Little Junior QCPR або еквівалент Технічні вимоги: Зворотній зв'язок у реальному часі стосовно компресії та вентиляції. Звіт про продуктивність після заходу, включаючи оцінку серцево-легеневої реанімації та рекомендації щодо покращення. Детальні відомості про відпускання компресії, глибину та швидкість, обсяг вентиляції, кількість компресій / вентиляції / циклів. Комплектація: Манекен для проведення серцево-легеневої реанімації Laerdal Little Anne, Змінне обличчя, Змінні легені, Серветки з антисептиком для обробки манекена, Сумка-килимок. | 2 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг |  |  |  | 0 | 0
3 | Laerdal Baby Anne QCPR Infant CPR manikin or equivalent Technical requirements: QCPR Technology: Real-time feedback. Realistic chest resistance. Simulated airway. Head tilt/ jaw thrust maneuver capability. Crying sound effect. Works with QCPR Instructor/ Learner apps. Little Baby QCPR Light Mannequin - 1 pc. Manikin wipes - 6 pcs. Manikin coverall - 1 pc. Soft carrying bag - 1 pc. User manual - 1 pc. Important product information - 1 pc. AA batteries - 2 pcs. | Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації у немовлят Laerdal Baby Anne QCPR або еквівалент Технічні вимоги: Технологія QCPR: Зворотний зв'язок у реальному часі. Реалістичний опір грудної клітки. Імітація дихальних шляхів. Можливість виконання маневру відгинання голови/висування щелепи. Звуковий ефект плачу. Працює з додатками QCPR Instructor / Learner. Манекен Little Baby QCPR Light - 1 шт. Серветки для манекена - 6 шт. Комбінезон для манекена - 1 шт. М'яка сумка для перенесення - 1 шт. Посібник користувача - 1 шт. Важлива інформація про продукт - 1 шт. Батарейки АА - 2 шт. | 4 | 2 - Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг 2 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
4 | Full-size Rescue Ready Wound and Injury Manikin or equivalent Technical requirements: Manikin for practicing advanced first aid skills for injuries: - Facial burns I., II., III. Degree; - Forehead wound; - Jaw injury; - Open clavicle fracture and chest contusion; - Abdominal trauma with slight bowel protrusion; - Open fracture of the humerus of the right upper arm; - Open fracture of the right arm, soft tissue tears; - Impact of the bone tissue of the thigh; - Compound femoral fracture of the right thigh; - Metal external knife wound to the right thigh; - Open fracture of the tibia of the right lower leg; - Open fracture of the right leg, amputated injury of the little finger; - Burns of the left forearm I., II., III. Degree; - Injury from amputated left thigh; - Closed fracture of the left tibia and contusion of the barley joint and foot; - The chest wall is cut and connected to close the wound; - The abdominal wall is incised and sutured to close the wound; - Incision injury of the thigh; - Ulcers on the thighs; - Gangrene for the legs, pressure ulcers on the 1st, 2nd and 3rd toes and heels; - Amputation of the upper arm; - Amputation of the lower leg. | Манекен повнорозмірний з ранами і пораненнями Rescue Ready або еквівалент Технічні вимоги: Манекен для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги при травмах: - Опіки обличчя I., II., III. Ступінь; - Рана на лобі; - Травма щелепи; - Відкритий перелом ключиці та забій грудей; - Травма черевної порожнини з невеликим випинанням кишки; - Відкритий перелом плечової кістки правої верхньої руки; - Відкритий перелом правої руки, розриви м'яких тканин; - Вплив кісткової тканини стегна; - Складовий стегновий перелом правого стегна; - Металева стороння ножова ранка на праве стегно; - Відкритий перелом гомілки правої нижньої частини ноги; - Відкритий перелом правої ноги, ампутована травма маленького пальця; - Опіки на лівому передпліччі I., II., III. Ступінь; - Травма від ампутованого лівого стегна; - Закритий перелом гомілки лівої гомілки та забиття ячмінного суглоба та стопи; - Грудна стінка розрізається та з'єднується, щоб закрити рану; - Черевна стінка розпалюється та зашивається, щоб закрити рану; - Травма стегна розжига; - Виразки на стегнах; - Гангрен для ніг, виразки під тиском на 1-й, 2-й та 3-й пальці та каблуки; - Ампутація верхньої руки; - Ампутація нижньої частини ноги. | 3 | 2 - Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг 1 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
5 | PRESTAN Adult CPR Manikin or equivalent Technical requirements: With LED indicators and sound signals. Head tilt capability. Package contents: - PRESTAN adult torso mannequin; - 10 lung bags; - instructions for use; - carrying bag. | Манекен(дорослий) для проведення Серцево-Легеневої Реанімації PRESTAN Adult CPR Manikin або еквівалент Технічні вимоги: Зі світлодіодними індикаторами та звуковими сигналами. Можливість нахилу голови. Комплектація: - манекен-торс дорослого PRESTAN; - 10 легеневих пакетів; - інструкція з використання; - сумка для перенесення. | 4 | 2 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 2 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
6 | ANATOMICAL MODEL OF THE HUMAN BODY ORGANS ANATOMY OF THE HUMAN TORSO or equivalent Technical requirements: Detailed 3D model. The model represents organs such as lungs, stomach, heart, kidneys, liver, intestines, etc. PVC. The organs can be pulled out. Included: Human torso 24.5 cm, Width 12.5 cm, Depth 5 cm. | АНАТОМІЧНА МОДЕЛЬ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА ОРГАНИ АНАТОМІЯ ТУЛУБА ЛЮДИНИ або еквівалент Технічні вимоги: Детальна 3D -модель. Модель представляє такі органи, як легені, шлунок, серце, нирки, печінка, інстини тощо. PVC. Органи можна витягнути. Включено: Тулуб людини 24.5 см, Ширина 12.5 см, Глибина 5 см. | 1 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
7 | Manikin for training in the production of nasopharyngeal airway with electronics, intubation simulator or equivalent Technical requirements: Physiological mobility of the head, neck, lower jaw and larynx; Possibility of using various intubation methods (through the mouth, nose, "on the finger", mechanical ventilation); Direct visualization of respiratory movements of lung models; Model of the respiratory tract in the form of a bronchial tree; Control of the volume of the stomach to assess the correct position of the intubation tube; Audible signal in case of excessive pressure of the laryngoscope blade on the teeth of the upper jaw; Conducting laryngoscopy. | Манекен для тренування в постановці назофарингітального повітроводу з електронікою, тренажер інтубації або еквівалент Технічні вимоги: Фізіологічна рухливість голови, шиї, нижньої щелепи та гортані; Можливість застосування різних методів інтубації (через рот, ніс, "на пальці", апаратної ШВЛ); Пряма візуалізація дихальних рухів моделей легень; Модель дихальних шляхів у вигляді бронхіального дерева; Контроль за обсягом шлунка для оцінки правильності положення інтубаційної трубки; Звуковий сигнал при надмірному тиску клинка ларингоскопа на зуби верхньої щелепи; Проведення ларингоскопії. | 1 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
8 | EasyPractice Nodal Bleeding Simulator or equivalent Technical requirements: For practicing skills in stopping bleeding by tamponade in the groin area. Bleeding simulation: Hand pump (BP-01) for creating pulsating arterial hemorrhage. Material: Highly elastic reinforced silicone (latex-free). Package contents: - Realistic nodal bleeding simulator. - Connecting tubes with connectors. - Advanced artificial blood supply system with hand pump. - Operating instructions and warranty card. | Симулятор вузлової кровотечі EasyPractice або еквівалент Технічні вимоги: Для відпрацювання навичок зупинки кровотечі методом тампонування в паховій зоні. Імітація кровотечі: Ручна помпа (ВР-01) для створення пульсуючого артеріального крововиливу. Матеріал: Високоеластичний армований силікон (без латексу). Комплектація: - Реалістичний симулятор вузлової кровотечі. - З’єднувальні трубки з конекторами. - Вдосконалена система подачі штучної крові з ручною помпою. - Інструкція з експлуатації та гарантійний лист. | 1 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
9 | Human Lungs – Collapsible demonstration model or equivalent Technical requirements: The model is collapsible, demonstrates the structure of the human lungs: bronchial tree, bronchioles and alveoli, pulmonary arteries, pulmonary veins, nerves and lymphatic vessels, pulmonary pleura, a heart model (as in the photo) is also included in the set. Made of plastic, painted in bright natural colors and placed on a tablet stand. The model dimensions are 30 x 40 x 10 cm. | Легені людини – розбірна демонстраційна модель або еквівалент Технічні вимоги: Модель є розбірною, демонструє будову легень людини: бронхіальне дерево, бронхіоли i альвеоли, легеневі артерії, легеневі вени, нерви і лімфатичні судини, легеневу плевру, модель серця (в комплектації як на фото) теж входить до набору. Виготовлена з пластику, забарвлена в яскраві природні кольори та розміщена на пленшеті-підставці. Розміри моделі 30 х 40 х 10 см. | 1 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
10 | Dual wound simulator with storage case, SL-02-BC KIT or equivalent Technical requirements: The simulator has two injuries: a deep cut wound and a large-calibre gunshot wound. | Симулятор двох поранень з кейсом для зберігання, SL-02-BC KIT або еквівалент Технічні вимоги: Симулятор має два поранення: глибока різана рана та вогнепальне поранення крупного калібру. | 2 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
11 | Arm training model for intravenous injections Set: 1 injection arm; 1 stand; 1 plastic bowl; 1 disposable syringe and 1 injection catheter; infusion tube system. | Модель-тренажер руки для внутрішньовенних ін’єкцій Комплект: 1 рука для ін'єкцій; 1 штатив; 1 пластикова чаша; 1 одноразовий шприц і 1 катетер для ін'єкцій; система трубок для інфузій. | 4 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
12 | Pneumothorax decompression manikin Technical requirements: There are two windows on the right side of the chest, which are used to display the anatomical structures of the different layers of the chest. The set includes a carrying case. | Манекен для декомпресії пневмотораксу Технічні вимоги: На правій грудній клітці є два вікна, які використовується для відображення анатомічних структур різних шарів грудної клітки. В комплект входить кейс для транспортування. | 2 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
13 | Neck laceration simulator, PRO-014-BC or equivalent Technical requirements: The simulator has a wound: a deep cut. Components: realistic simulator of a deep neck wound; connecting tube with connector; bottle for artificial blood; operating instructions and warranty card. | Симулятор різаного поранення шиї, PRO-014-BC або еквівалент Технічні вимоги: Симулятор має поранення: глибока різана рана. Комплектація: реалістичний симулятор глибокого поранення шиї; з’єднувальна трубка з конектором; пляшка для подачі штучної крові; інструкція з експлуатації та гарантійний лист. | 2 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
14 | Open fracture of a limb, PRO-01 or equivalent Technical requirements: The manikin has elastic fastenings with textile Velcro strips for attachment to the limbs of an extra or manikin. The set includes an extension cord to increase the length. | Відкритий перелом кінцівки, PRO-01 або еквівалент Технічні вимоги: Муляж має еластичне кріплення на текстильних липучках для розташування на кінцівках статиста чи манекену. У комплекті іде подовжувач для збільшення довжини. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
15 | Critical bleeding simulator for tamponade skills, MS-03-BC or equivalent Technical requirements: The simulator has a wound: a deep gunshot wound. Components: realistic simulator of a deep gunshot wound to the thigh; connecting tube with connector; bottle for artificial blood supply (500 ml); operating instructions and warranty card. | Симулятор критичної кровотечі для навичок тампонування, MS-03-BC або еквівалент Технічні вимоги: Симулятор має поранення: глибоке вогнепальне поранення. Комплектація: реалістичний симулятор глибокого вогнепального поранення стегна; з’єднувальна трубка з конектором; пляшка для подачі штучної крові (500 мл); інструкція з експлуатації та гарантійний лист. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
16 | PRO-XL series extension or equivalent Technical requirements: Made of high-quality soft silicone, has Velcro fastening; Dimensions: 34 x 17 cm. | Подовжувач серії PRO-XL або еквівалент Технічні вимоги: Виготовлений з високоякісного м’якого силікону, має липучку-кріплення Velcro; Розміри: 34х17 см. | 2 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
17 | PRO-XL series extension or equivalent Technical requirements: 10 built-in training scenarios — from simple to complex situations. “Play” and “Pause” buttons — real-time control of the training process. Voice and visual prompts — clear instructions in Ukrainian and English. Volume control. Wireless control. Simulation of a discharge without electric current. Assessment of the correct location of the electrodes. KIT: - Training automatic external defibrillator; - Convenient bag-case for transportation; - Wireless remote control; - Set of electrodes for children; - Set of electrodes for adults; - Connection cables; - Charger; - Set of batteries. | Навчальний АЗД (Автоматичний зовнішній дефібрилятор)/ AED TRAINER або еквівалент Технічні вимоги: 10 вбудованих навчальних сценаріїв — від простих до складних ситуацій. Кнопки “Відтворення” та “Пауза” — контроль навчального процесу в режимі реального часу. Голосові та візуальні підказки — чіткі інструкції українською та англійською мовами. Регулювання гучності. Безпровідне управління. Імітація розряду без електричного струму. Оцінка правильності розташування електродів. КОМПЛЕКТ: - Тренувальний автоматичний зовнішній дефібрилятор; - Зручна сумка-кейс для транспортування; - Безпровідний пульт дистанційного керування; - Набір електродів для дітей; - Набір електродів для дорослих; - Кабелі для підключення; - Зарядний пристрій; - Комплект батарейок. | 7 | 3 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 4 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
Subtotal for LOT 1 ¦ Проміжний підсумок ЛОТ 1 | [8 empty] | 0
LOT 2 (Components for extended tactical first aid kits) / ЛОТ 2 (Комплектуючі для тактичних аптечок розширеного типу)
1 | Tourniquet - CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 or equivalent Technical requirements: With a red tip. Material - Nylon, polypropylene and metal inserts. Length 95 cm. Velcro fastener. double-sided clip for quick fixation of the tourniquet. Weight 76 g. | Джгут - турнікет CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 або еквівалент Технічні вимоги: З червоним наконечником. Матеріал - Нейлон, поліпропілен і металеві вставки. Довжина 95 см. Ліпучка-фіксатор. двосторонній затискач для швидкої фіксації закрутки. Вага 76 г. | 340 | 50 - Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг 50 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 240 - Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
2 | Tourniquet "SICH" or equivalent Technical requirements: Duralumin fittings Velcro. Double-locking buckle. Length 93 cm. Width 4 cm. | Турнікет «СІЧ» або еквівалент Технічні вимоги: Дюралюмінієва фурнітура Липучка. Двощільнева пряжка. Довжина 93 см. Ширина 4 см. | 250 | 50 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 200 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
3 | SAM EXTREMITY TOURNIQUET or equivalent Technical requirements: Control tape. C-shaped retainer. TRUFLEX™ platform - durable nylon construction. TRUFORCE™ buckle - innovative locking technology. Metal collar. Precision Strap - single-layer nylon strap with separated holes. Length 89 cm. Weight: 108 g. Color - black. | Турнікет SAM EXTREMITY TOURNIQUET або еквівалент Технічні вимоги: Контрольна стрічка. С-подібний фіксатор. Платформа TRUFLEX™ – міцна нейлонова конструкція. Пряжка TRUFORCE™ – інноваційна технологія блокування. Металевий вороток. Перфорована стрічка Precision Strap – одношарова нейлонова стрічка, яка має розділені отвори. Довжина 89 см. Вага: 108 г. Колір - чорний. | 60 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
4 | SAM Junctional Tourniquet or equivalent Technical requirements: For stopping bleeding in difficult areas of the body. Package contents: Targeted Compression Device (TCD) — 2 pcs.; TCD extension — 1 pc.; Hand pump — 1 pc.; Additional strap — 1 pc.; Tourniquet storage case — 1 pc. | Вузловий турнікет SAM Junctional Tourniquet або еквівалент Технічні вимоги: Для зупинки кровотечі на складних ділянках тіла. Комплектація: Пристрій цільового стиснення (TCD) — 2 шт.; Подовжувач TCD — 1 шт.; Ручний насос —1 шт.; Додатковий ремінець — 1 шт.; Чохол для зберігання турнікету — 1 шт. | 2 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
5 | Individual dressing package with elastic compression component and protective moisture-resistant shell Paramedic 6″ with one pad or equivalent Technical requirements: Size: width 15.24 cm, length 155 cm. Composition: elastic tape with built-in absorbent pad and fasteners for reliable fixation. | Бандаж перев’язувальний індивідуальний з еластичним компресійним компонентом і захисною вологостійкою оболонкою Paramedic 6″ з однією подушкою або еквівалент Технічні вимоги: Розмір: ширина 15,24 см, довжина 155 см. Склад: еластична стрічка з вбудованою абсорбуючою подушкою та кріпленнями для надійної фіксації. | 100 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг |  |  |  | 0 | 0
6 | PerSys Medical abdominal compression bandage or equivalent Technical requirements: Size: 8", abdominal bandage size 20 cm. (Israeli bandage). | Бандаж компресійний PerSys Medical абдомінальний або еквівалент Технічні вимоги: Розмір: 8", розмір абдомінальної пов'язки 20 см. (Ізраїльський бандаж). | 94 | 30 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 64 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
7 | Traumatic Hartmann bandage 10 cm or equivalent Technical requirements: Compression pad, fixator. | Травматичний бандаж Hartmann 10 см або еквівалент Технічні вимоги: Компресійна подушка, фіксатор. | 40 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
8 | SWAT tourniquet or equivalent Technical requirements: The SWAT (Stretch-Wrap-And-Tuck) multi-purpose tourniquet is both a tourniquet and a high-quality elastic bandage for stopping bleeding. Size 138.5 * 10.5 cm. | Джгут типу SWAТ або еквівалент Технічні вимоги: Багатоцільовий засіб для зупинки кровотеч SWAT (Stretch-Wrap-And-Tuck) являє собою одночасно джгут та якісний еластичний бинт для зупинки кровотеч. Розмір 138,5 * 10,5 см. | 10 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
9 | FlexiPrime elastic bandage 8 cm x 4 m or equivalent Technical requirements: Medium elasticity. | Бинт еластичний FlexiPrime 8 см x 4 м або еквівалент Технічні вимоги: Середньої розтяжності. | 200 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
10 | Medical sterile gauze bandage Hemoplast-Polyssia Type 17 7m x 14cm or equivalent | Бинт марлевий медичний стерильний Гемопласт-Полісся Тип 17 7м х 14см або еквівалент | 200 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
11 | SICH-Bandage 6 – Hemostatic compression bandage or equivalent Technical requirements: Material: cotton, polyamide. Size: width 15 cm, length when stretched – 4 m. | SICH-Bandage 6 – Бинт кровоспинний компресійний або еквівалент Технічні вимоги: Матеріал: бавовна, поліамід. Розмір: ширина 15 см, довжина в “розтягнутому” стані – 4 м. | 80 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
12 | Training gauze for tamponade, TG-10 or equivalent Technical requirements: 10 rolls of gauze, width 80 mm, length 3500 mm. | Тренувальна марля для тампонування, TG-10 або еквівалент Технічні вимоги: 10 рулонів марлі, ширина 80мм, довжина 3500мм. | 10 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
13 | Nitrile gloves Technical requirements: 100 pieces per pack. Size S. | Нітрилові рукавички Технічні вимоги: 100 шт в упаковці. Розмір S. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
14 | Nitrile gloves Technical requirements: 100 pieces per pack. Size M. | Нітрилові рукавички Технічні вимоги: 100 шт в упаковці. Розмір M. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
15 | Nitrile gloves Technical requirements: 100 pieces per pack. Size L. | Нітрилові рукавички Технічні вимоги: 100 шт в упаковці. Розмір L. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
16 | Nitrile gloves Technical requirements: 100 pieces per pack. Size XL. | Нітрилові рукавички Технічні вимоги: 100 шт в упаковці. Розмір XL. | 5 | Kyiv ¦ м. Київ |  |  |  | 0 | 0
17 | Nasopharyngeal airway RUSH № 26 (with lubricant) or equivalent. | Назофарингеальний повітровід RUSH № 26 (з лубрикантом) або еквівалент | 50 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
18 | Nasopharyngeal airway № 28 Fr Paramedic or equivalent | Повітропровід назофаренгіальний № 28 Fr Paramedic або еквівалент | 50 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
19 | Guedel oropharyngeal airway No. 2, (length 80 mm) or equivalent | Повітропровід орофарингеальний Гведела № 2, (довжина 80 мм) або еквівалент | 50 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
20 | Guedel oropharyngeal airway No. 4, (length 100 mm) or equivalent | Повітропровід орофарингеальний Гведела № 4 (100 мм) або еквівалент | 50 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
21 | Beacon Chest Seal Combo Pack occlusive dressing or equivalent Technical requirements: Consists of two dressings: ventilated and non-ventilated. | Пов'язка оклюзійна Beacon Chest Seal Combo Pack або еквівалент Технічні вимоги: Складається з двох пов'язок: вентильованої і невентильованої. | 30 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
22 | Atraumatic scissors 5.7 or equivalent Technical requirements: Blade bend. Size: 12.7cm x 9.2cm | Ножиці атравматичні 5.7 або еквівалент Технічні вимоги: Вигин леза. Розмір: 12.7см х 9.2 см | 14 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг |  |  |  | 0 | 0
23 | The Fox Eye Shield or equivalent Technical requirements: Made of 1060 aluminum alloy with fabric coating. Dimensions: 7.3 cm x 6 cm; thickness 0.1 cm. | Накладка на око захисна Тhe Fox Eye Shield або еквівалент Технічні вимоги: Виготовлена зі сплаву алюмінію марки 1060 з тканинним покриттям. Розміри: 7,3 см х 6 см; товщина 0,1 см. | 8 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг |  |  |  | 0 | 0
24 | AMBU bag (portable lung ventilation device) or equivalent Technical requirements: A flexible face (nasal) mask made of soft silicone that attaches to a cylinder. Can be connected to an external oxygen source using an oxygen tube. The AMBU breathing bag is equipped with a pressure limiting valve. | Мішок АМБУ (портативний апарат для вентиляції легенів) або еквівалент Технічні вимоги: Гнучка лицева (носоротова) маска з м'якого силікону, яка кріпиться до балону. Може бути підключений до зовнішнього джерела кисню за допомогою кисневої трубки.Мішок дихальний типу АМБУ оснащений клапаном обмеження тиску. | 2 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
25 | Tactical first aid kit pouch for medicines, belt-mounted with MOLLE system or equivalent Technical requirements: Strong waterproof polyester fabric 600D Cordura 20x15x10cm, black. | Тактичний підсумок під аптечку для медикаментів поясний з системою MOLLE або еквівалент Технічні вимоги: Міцна водонепроникна поліефірна тканина 600D Cordura 20х15х10см, чорна. | 40 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
26 | Poputchik Blanket Silver or equivalent Technical requirements: Dimensions, 160 x 210 (+/-10) cm. | Термоковдра Poputchik Blanket Silver або еквівалент Технічні вимоги: Розміри, 160 х 210 (+/-10) см. | 48 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця |  |  |  | 0 | 0
Subtotal for LOT 2 ¦ Проміжний підсумок ЛОТ 2 | [8 empty] | 0
LOT 3 (Equipment for immobilisation and evacuation of casualties) / ЛОТ 3 (Засоби для іммобілізації та евакуації постраждалих)
1 | Flexible immobilization splint (ReMed) 100 cm or equivalent Technical requirements: Composition: radiolucent alloy with foam coating (isolon). Size: 100 x 11 cm. | Шина гнучка іммобілізаційна (ReMed) 100 см або еквівалент Технічні вимоги: Склад: рентгенопрозорий сплав із покриттям зі спіненого матеріалу (ізолон). Розмір: 100 х 11 см. | 12 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг
2 | Head, neck and thoracic spine immobilization device, Kendrick Extraction Device or equivalent Technical requirements: Includes: vest with scent; Adjust a-Pad neck cushion; two head straps; carrying case. | Засіб для іммобілізації голови, шиї та грудного відділу хребта типу Kendrick Extraction Device або еквівалент Технічні вимоги: Комплектація: жилет з запахом; валик для шиї Adjust a-Pad; два ремені на голову; чохол для перенесення. | 2 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг
3 | Plastic board for spinal immobilization (spinal) + Straps and head restraint for the board, or equivalent Technical requirements: With Universal head immobilization system using an orthopedic board. Consists of a pad, two blocks for lateral stabilization with holes for the eye and two straps for fastening. Board length: from 182 cm. Board width: from 45 cm. Board load capacity up to 160 kg. The board is made of plastic, 4 rescue belts are included. | Дошка пластикова для іммобілізації хребта (спінальна) + Ремені та фіксатор голови для дошки, або еквівалент Технічні вимоги: З Універсальною системою іммобілізації голови за допомогою ортопедичної дошки. Складається з подушечки, двох блоків для бічної стабілізації з отворами для вушка та два ремінці для кріплення. Довжина дошки: від 182 см. Ширина дошки: від 45 см. Вантажність дошки до 160 кг. Дошка Виготовлена із пластику, в комплекті 4 рятувальні ремені. | 2 | Kryvyi Rih ¦ м. Кривий Ріг
4 | Paramedic splint Sam Medical SAM Splint XL or equivalent Technical requirements: Dimensions 91 x 14 cm. | Шина парамедична Sam Medical SAM Splint XL або еквівалент Технічні вимоги: Розміри 91 х 14 см. | 8 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця
5 | Ambu Perfit ACE Cervical Collar or equivalent Technical requirements: Cervical immobilization collar. 16 sizes in one collar. Radiolucent, CT and MRI compatible. Includes Perfit numbering and color system. Horizontal calibration line. Safety buttons. Nasal cannula holders located on the body of the collar. Dimensions: 56 x 18 x 1.5 cm. | Шийний комір Ambu Perfit ACE або еквівалент Технічні вимоги: Шийний іммобілізаційний комір. 16 розмірів в одному комірі. Радіопрозорі, сумісні з KT та МРТ. Включає систему нумерації та кольору Perfit. Лінія горизонтального калібрування. Кнопки безпеки. Наявні тримачі носової канюлі, розташовані на тілі коміра. Розміри: 56 x 18 x 1.5 см. | 6 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця
6 | Talon II Model 90C Stretcher with Folding Handle or equivalent Technical requirements: Quadrant design with retractable handles. Retractable, ergonomic handles. Automatic locking hinges. Chemically resistant Ripstop fabric. IV attachment points. Patient restraint straps available. | Ноші Talon II Model 90C зі складаною ручкою або еквівалент Технічні вимоги: Конструкція чотирикутника з висувними ручками. Висувні, ергономічні ручки. Автоматичні запірні петлі. Хімічно стійка тканина Ripstop. IV-точки кріплення. Наявність ременів для фіксації пацієнта. | 2 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький
7 | Frame stretcher up to 120 kg, foldable medical with cover Technical requirements: The soft part is made of Oxford 1200D fabric (or other fabric with equivalent technical characteristics), a dense, waterproof fabric. Straps in the leg and chest areas with large, durable fasteners. They can withstand weights of up to 120 kg. Dimensions when unfolded: 2200x530x110 mm. Dimensions when assembled: 1100x100x150 mm. | Ноші каркасні до 120 кг, складні медичні з чохлом Технічні вимоги: М'яка частина виготовлена ​​з тканини Oxford 1200D (або іншої рівнозначної за технічними характеристиками), щільної, водонепроникної тканини. Ремені в області ніг та в області грудей з великими міцними фастексами. Витримують вагу до 120 кг. Розміри в розкладеному вигляді: 2200x530x110 мм. Розміри в зібраному вигляді: 1100x100x150 мм. | 5 | 4 - Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький 1 - Vinnytsia ¦ м. Вінниця
8 | Karemat Time Eco TE-1908 Blue or equivalent Technical requirements: Dimensions 180*50x0.8 cm. Polymeric material EVA (ethylene vinyl acetate). | Каремат Time Eco ТЕ-1908 Синій або еквівалент Технічні вимоги: Розміри 180*50х0.8 см. Полімерна речовина EVA (етиленвінілацетат). | 32 | Vinnytsia ¦ м. Вінниця
Subtotal for LOT 3 ¦ Проміжний підсумок ЛОТ 3 | [8 empty] | 0
LOT 4 (Protective clothing) / ЛОТ 4 (Захисний спецодяг)
1 | Tyvek radiation protection kit, protective suit against radioactive dust or equivalent Technical requirements: Coveralls. Size XL. The kit consists of: - TYVEK Classic Xpert protective coveralls, complying with EN1073-2 (Protection against radioactive contamination); - 3M 9332+ Aura FFP3 respirator with protection against radioactive dust; - closed panoramic goggles with indirect ventilation; - Tyvek high protective shoe covers with ties. - Chemical gloves. | Комплект захисту від радіації Tyvek, захисний костюм від радіоактивного пилу або еквівалент Технічні вимоги: Комбінезон. Розмір XL. Комплект складається з: - Захисного комбінезону TYVEK Classic Xpert, що відповідає стандарту EN1073-2 (Захист від радіоактивного забруднення); - Респіратора 3М 9332+ Aura FFP3 із захистом від радіоактивного пилу; - закриті панорамні окуляри з непрямою вентиляцією; - Захисні бахіли Tyvek високі із зав'язками. - Хімічні рукавички. | 20 | Kropyvnytskyi ¦ м. Кропивницький |  |  |  | 0 | 0
Subtotal for LOT 4 ¦ Проміжний підсумок ЛОТ 4 | [8 empty] | 0
Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | [8 empty] | 0
Core note 1: Delivery destination - Kryvyi Rih, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Kyiv.The contractual delivery address will be provided to the successful bidder in the purchase order. / Основна примітка 1: Місце доставки - м. Кривий Ріг, м. Вінниця, м. Кропивницький, м. Київ. Контрактна адреса доставки буде надана переможцю тендеру в договорі про закупівлю. General notes: / Загальні примітки: 1• All Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / 1• Усі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними. 2• All electrical Goods must operate on 240V, 50Hz. [ignore if not applicable] / 2• Всі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц. [ігнорувати, якщо не застосовується] 3• Unit prices must include applicable delivery/unloading/carrying (if applicable) costs and local taxes, excluding VAT. / 3• Ціни повинні включати відповідні витрати на доставку/розвантаження/заніс (якщо застосовується) та місцеві податки, без урахування ПДВ. 4• Unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / 4• Якщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису. Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками. 5• Warranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the technical specifications. / 5• Гарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше дванадцяти (12) місяців після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в технічних специфікаціях.
Bidder to complete ¦ Для заповненя постачальнику:
Delivery Terms (INCOTERMS 2020): ¦ Умови постачання (ІНКОТЕРМС 2020): | [7 empty] | DDP Kryvyi Rih / Кривий Ріг DDP Vinnytsia / Вінниця DDP Kropyvnytskyi / Кропивницький DDP Kyiv / Київ
Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): ¦ Умови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):
Bid validity (c.d.) ¦ Термін дії пропозиції (к.д.)
Bid currency: ¦ Валюта пропозиції: | [7 empty] | UAH ¦гривня
Length of warranty on offered item: Термін дії гарантії на запропонований товар:
Company name according to the Charter: ¦ Назва компанії згідно Статуту:
EDRPOU ¦ ЄДРПОУ:
Signature of the company representative and Stamp ¦ Підпис представника підприємства та Печатка
Date ¦ Дата:
Contact person of the company (whith role): ¦ Контактна особа компанії (із зазначенням посади):
Mobile: ¦ Мобільний:
E-mail: ¦ Електронна пошта:
Після заповнення, вимога Chemonics - надати цей документ у підписаному/завіреному печаткою форматі PDF та Excel. ¦ Once completed, Chemonics requirement - provide this document in both signed/stamped PDF and Excel formats.

## Sheet2 (hidden)
x
150 | 19.4208 |  | 19.42 |  | 2913
30 | 22.5628 |  | 22.57 |  | 677.1
3590.1
3590
|  | Пропозиція по тендеру | Запропоновано | Ціна | Кількість | Сума
|  | ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору. Висота 2700 см (з кромкою) Ширина 30 см (з кромкою) | ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26) Висота 2700 см (з кромкою) Ширина 30 см (з кромкою) | 22.57 | 30 | 677.1
|  | ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору. Довжина 900 см (з кромкою) Ширина 30 см (без кромки) | ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26) Довжина 900 см (з кромкою) Ширина 30 см (без кромки) | 19.42 | 150 | 2913
3590.1
Before
|  | Description | UoM | Qty | Price | Amount
| 227 | Egger chipboard U 963 ST9 Diamond gray (Anthracite) 2800x2070x25 mm Sliced chipboard boards 25 ml thick. Dark gray or black with a matte finish with a black edge banding. Height 2700 mm (with edge banding) Width 300 mm (with edge banding) | sheet | 14 | 188.3 | 2636.2
| 228 | Edge ABS U963 ST9 Diamond Gray 43*2 mm (75 m/p) EGGER Щ(2024-26) | linear meter | 510 | 1.87 | 953.7
3589.9
Now
| 227 | Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Height 2700 mm (with edge) Width 300 mm (with edge) | pcs | 30 | 22.57 | 677.1
| 228 | Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Length 900 mm (with edge banding) Width 300 mm (without edge banding) | pcs | 150 | 19.41 | 2911.5
3588.6

## Sheet1 (hidden)
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 411 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Утеплювач Техноблок Стандарт 1200х600х50мм (5,76/8пл) МП | 186 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Плити теплоізоляційні з минеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat-LS(1000x600x100 мм) | 33 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 250 | м2 | Shkilna 104, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast (47.11839256223751, 32.982446441864816)
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 300 | м2 | Shkilna 120, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast (47.11650667082786, 32.97544873404343)