## Sheet1
Detailed Order List
Item# | Item Description | Technical Specs | Unit of Measure | Quantity
1 | Boite d'accouchement | Boite d'accouchement Cette boîte contient : • 1 x Boîte inox, 20 x 10 x 3 cm • 1 x Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, cou ·be • 1 x Ciseaux Mousses, courbes, 18 cm • 1 x Clamp Ombilical de Bar, 8 cm • 1 x Insufflateur R1bemont, sans poire, 10 crn • 2 x Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm • 2 x Pince Péan Murphy, 18 cm • 1 x Perce-membrane, 19 cm • 1 x Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm | PIECE | 426
2 | Boite de petitechirurgie | Boite de Petite Chirurgie Composition: • 1 x Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm • 1 x Paquet de 5 lames de bistouri no 11 • 1 x Ciseaux Iridectomie, droits, 11 ,5 cm • 1 x Ciseaux Mousses, droits, 14 cm • 1 x Manche Bistouri no 3 • 1 x Pince Kocher, droite, AJG, 14 cm • 1 x Pince Péan Murphy, 14 cm • 1 x Pince Dissection, AJG, 14 cm • 1 x Pince Dissection, SIG , 14 cm • 1 x Pince à Echardes, 10 cm • 1 x Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm • 1 x Stylet Porte-coton, 14 cm | PIECE | 426
3 | Boite de Cesarienne | Boite de Césarienne Composition :. • 1 Boîte inox 40 x 16 x 7 Sem • 6 pinces à champs de Backhauss 14 cm • 6 pinces de Kocher droite 16 cm • 1 pince à disséquer à griffes 14 CM • 1 pince à disséquer sans griffe 14 CM • 1 pince à disséquer sans griffe 20 CM • 1 pince à disséquer à griffe 20 CM • 1 paire de ciseaux droits mousse 14 cm • 1 paire de ciseaux droits mousse 20 cm • 1 paire de ciseaux de Dubost droits 23 cm • 1 écarteur abdominal de Gasset • 2 écarteurs de Farabeuf 15 cm • 1 pince porte tampon 25 cm • 2 pinces en coeur 16 cm • 4 pinces de Terrier 12 cm • 1 pince de Pauchet avec magasin à agra1es • 1 pince à poser les agrafes • 4 pinces de Halstead droites • 4 pinces de Halstead courbes • 1 pince de J.L. Faure à griffes • 1 pince de J.L. Faure pour ligaments laqes • * 1 pince Hystérolabe de Dartigues • 1 aiguille de Reverdin courbe 21 cm • 1 aiguille de Reverdin % courbe 19 cm • 1 porte aiguille de Mayo-Hégar 15 cm • 1 manche de bistouri no 4 + 5 lames '1°22 11) Boite de Chirurgie Majeure | PIECE | 15
4 | Boite de curetage | Boite de curetage composition : •Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm, 1 pièce. • Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm, 1 :o èce • Ciseaux mousses, courbes, 18 cm, 1 pièce • Curette utérine gourdet, 25 cm x 12 mm, 2 pièces • Curette utérine Simon, 25 cm x 6 mm, 1 piéce. • Curette utérine sims, tranchante, 25 cm x 8 mm 2 p•èces. • Curette utérine volkmann , 25 cm x 10 mm 1 pi.,ce • Pince Rochester-Péan- Kocher, sans griffes, droit·• 22 cm 1 pièce • Pince chéron, 24 cm. 1 pièce. • Pince Jean-Louis Faure, courbe, avec griffes 22 c...., , 1 pièce ·Pince museux, droite, 24 cm , 7 x 5 mm, 3 pièce:s. • Pince Pozzi, droite, 24 cm, 2 pièces. • Pince foerster, striée, 24 cm, droite, 2 pièces. • Pince à faux germes winter, droite, 24 cm. 2 pif :ce • Pince Bozeman, contre-coudée, 24 cm, 1 piéce • Spéculum vaginal collin , 30 mm, long 105 Mm, 1 pièce. • Stylet porte-coton, 30 cm, utérin, 1 pièce | PIECE | 15
5 | Boite de Laparotomie | Boite de Chirurgie Majeure (laparotomie) Composition et accessoires Composition : • Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm, 1 pièce. ·Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, dro1te • pièce • Ciseaux maya, droits, 18 cm , 1 pièce. • Ciseaux maya, courbes, 18 cm , 1 pièce • Ciseaux metzembaum, courbes, 26 cm 1 p èce • Manche bistouri no 4, 1 pièCe. • Ecarteur farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire 1 p ·Ecarteur Gasset, adulte, 3 valves, 1 p1èce • Epingle à instruments, 12 cm , 2 pièces • Hystérolabe dartigues, 25 cm , 1 pièce ·Pince Kocher, droite, avec griffes , 14 cm, 6 • Pince allis, 19 cm, 2 pièces. ·Pince à champs Backhauss, 14 cm, 3 pièces • Pince Kelly, sans griffes, courbe, 16 cm 3 p èces. •Pince péan Murphy, 14 cm, 4 pièces. • Pince terrier, sans griffes, 13 cm, 3 pièces •Pince dissection, avec griffes, 18 cm , 1 pièce •Pince dissection, avec griffes, 25 cm , 1 pièce •Pince dissection, sans griffes, 18 cm , 1 pièce •Porte-aiguille mayo-hégar, 20 cm , 1 pièce. •Pince bengoléa, droite, avec griffes, 24 cm 2 p1è :es •Pince bengoléa, courbe, sans griffes, 24 cm, 3 p.çcE;,.s •Sonde cannelée, 18 cm, 1 pièce. •Stylet porte-coton, 14 cm , 1 pièce. •Valve Kelly, 23 cm , 1 pièce. | PIECE | 15
6 | Lits d'hopitaliation pliables | Lits d'hopitaliation pliables Lit d'hospitalisation adulte standard avec relève buste Lit avec relève buste par crémaillère sans roues Peinture époxy Dimensions 190 x 90 cm Armatures tubes d’aciers soudés Tête, pied de lit et sommier séparables Sommier à ressorts d’acier candies ou peints à environ 60 cm du sol Matelas mousse, résistance environ 20 kg / m3, Housse en plastique lavable | PIECE | 525
7 | Matelas | Matelas recouverts de toille cirrée L=1,80m , l=1,20m , epaisseur 20 cm Densité : 20 kg/m3 | PIECE | 525
8 | Drapas de lits | Hospital standard for beds requested | PIECE | 525
9 | Panne de lits | En Polypropylène de capacité : 900 ml. Stérilisable. Forme pantoufle Autoclavable à 120° C Dimensions approximatives : 450x250x100 mm. | PIECE | 525
10 | Frigo Solaire | Spécifications techniques du Réfrigérateur congélateur solaire 200 Litres, modèle BD/BC: • • Consommation d’énergie : 87W • Tension d’entrée : DC 12V/24V • Capacité : 200 Litres • Dimension du produit (mm) : 870(L) x 535(L) x 845(H) • Dimension du carton (mm) : 910(L) x 610(L) x 870(H) • Poids net / poids brut (kg) : 42/45. | PIECE | 5
11 | Appareil de radiologie | Appareil de radiologie universel Générate+B8ur Alimentation Triphasée 380 V-50 Hz Puissance : 40 kW/125 kVp/500 mA ; Technologie HF Tube à rayons X à anode tournante avec deux foyers 0,6 mm et 1,2 mm à sélection automatique Vitesse minimum de l'anode : 3000 t/mn Sélection manuelle des paramètres : kV en continu ou par palier de 40 kV à maximum ; mA par palier de 25 mA à maximum ; Temps d'exposition par palier de 0,01 s à 5 mn Présignalisation des mAs et affichage digital des paramètres Table de radiographie avec Potter Bucky Table fixe à plateau flottant doté de mouvements du plateau dans toutes les directions et blocage par f+B10eins électromagnétiques avec repère de centrage Déplacement du plateau : longitudinal + ou - 22 cm environ Transversal + ou - 17 cm environ Charge maximum : 135 kg Déplacement du Bucky approximativement 54 cm avec mouvement de type réciproque pouvant 40 accepter les cassettes de tous les formats jusqu'au 35 x 43 cm Paramètres de la grille : 8:1, au moins 85 lignes/pouce Accessoires : une paire de poignées, une sangle de compression , un dispositif de contention du crâne Potter mural Sur colonne verticale fixée au sol et au mur stable par système de contre poids Déplacement vertical de 50 à 165 cm du sol avec blocage par freins électromagnétiques Formats de cassettes jusqu'à 35 x 43 cm Mouvement de la grille de type réciproque Grille 8:1, 85 lignes par pouce ; distance focale de 100 à 180 cm Colonne porte tube Colonne coulissant sur rails avec blocage des mouvements par freins électromagnétiques Stabilité par système de contre-poids Hauteur approximative : 225 cm Longueur des rails approximativement 300 cm Mouvement vertical de 36 à 185 cm du sol avec centrage Mouvement transversal approximativement 25 cm Mouvement longitudinal approximativement 240 cm Rotation de la colonne + ou - 180° avec stop tous les 90° Rotation du faisceau de rayons X + ou - 180° Alimentation triphasé 380 – 440 V, 50 Hz | PIECE | 2
12 | Sterilisateur a pression | Pour stériliser du matériel médical tel que des pansements et des instruments chirurgicaux instruments. Récipient en métal avec joint haute pression approprié pour la stérilisation sous vapeur surchauffée. Pression maximale: 21PSI / 1.5bar. Température maximale: 259ºF / 126ºC. Fabriqué en fonte d'aluminium. Couvercle et fond en fonte d'aluminium. Récipient en alliage d'aluminium sans soudure. Joint métal sur métal (pas de joints en caoutchouc). Serrures de sécurité: pince de retenue à baïonnette et (6) bakélite ou écrous à oreilles équivalents pour empêcher le déplacement de la couverture pendant le stérilisateur est sous pression. Chambre équipée de: Récipient en aluminium: panier simple avec poignées. Porte-conteneur intérieur en aluminium. Niveau marqué d'eau dans la chambre. Bakelite ou équivalent poignées latérales. Dimensions de la chambre intérieure: Diamètre de chambre: 366-404mm x hauteur 333-367mm Conteneur en aluminium: diamètre 337-373mm x hauteur 254-280mm Capacité de stérilisation: 37-41 litres. Couverture amovible équipée de: Bakelite ou équivalent poignée. Manomètre à vapeur à cadran gradué en kg / cm² et / ou PSI et degrés Fahrenheit et / ou Celsius, et avec code de couleur montrant zone de stérilisation (verte) et zone de prudence (rouge). Vanne de régulation et tube d'échappement métallique flexible. Limiteur de pression en excès et bouchon en caoutchouc surpression. Articles fournis avec: 1 x bouchon de caoutchouc de surpression N ° 1010. Instructions pour l’utilisation et le nettoyage / entretien et avec schémas pour montage / démontage; en 3 langues (anglais, français et espagnol). Liste de pièces, accessoires et pièces de rechange. Emballage et étiquetage: Emballage primaire: Unité d'utilisation Un (1) stérilisateur à la vapeur enveloppé dans un film de plastique avec le fabricant mode d'emploi, pièces détachées et accessoires. Suremballage: Unité d'emballage Un (1) stérilisateur à la vapeur dans une boîte Étiquetage sur l'emballage: Nom et / ou marque commerciale du fabricant. Référence du fabricant. Type de produit et principales caractéristiques. Si l'emballage n'est pas transparent, il doit comporter un diagramme (de préférence taille réelle) indiquant les parties essentielles du produit et indiquant la position du produit dans l'emballage. Numéro de lot préfixé par le mot "LOT" (ou symbole harmonisé équivalent) (le cas échéant). Informations pour des conditions de stockage particulières (température, pression, lumière, humidité, etc.), selon le cas (ou un équivalent harmonisé symbole). Informations pour le traitement, le cas échéant (ou équivalent harmonisé symbole). Poids et volume: Poids estimé: 21 kg Volume estimé: 141cdm | PIECE | 228
13 | Tambour de sterilisation, diametre 150mm | Tambour en Inox 15 cm x 10 cm Caractéristiques Techniques requises: • Tambour inox 0 15cm x hauteur 1 Ocm • Instrument en acier inox • Autoclavable | PIECE | 228
14 | Appareil d'echographie | Echographe Numerique MINDRAY DP-20 Code GIMA 33970 ÉCHOGRAPHE MINDRAY DP-20 portable B/N avec 1 connecteur de sonde, écran LED haute résolution 12,1”, 2 ports USB, THI, iStation, logiciels, sans sonde Accesoires: ÉCHOGRAPHE MINDRAY DP-10 B/N avec 1 connecteur de sonde, écran LED haute résolution 12,1“, 2 ports USB, 1 sortie VGA, 1 sortie vidéo, 1 sortie S-Vidéo, logiciel, sans sonde ÉCHOGRAPHE MINDRAY DP-20 portable B/N avec 1 connecteur de sonde, écran LED haute résolution 12,1”, 2 ports USB, THI, iStation, logiciels, sans sonde Aiguille - guide pour sonde linéaire (33977, 33983) Aiguille - guide pour sonde Micro-Convexe (33979, 33984) batterie rechargeable ion-lithium pour DP-20 sac de transport pour DP-10, DP-20, DP-30 chariot mobile UMT-110 pour DP-10, DP-20, DP-30 IMPRIMANTE SONY UP-897 MD | PIECE | 5

## Sheet2
Order List
Item# | Item Description | Unit of Measure | Quantity
1 | Boite d'accouchement | PIECE | 426
2 | Boite de petitechirurgie | PIECE | 426
3 | Boite de Cesarienne | PIECE | 15
4 | Boite de curetage | PIECE | 15
5 | Boite de Laparotomie | PIECE | 15
6 | Lits d'hopitaliation pliables | PIECE | 525
7 | Matelas | PIECE | 525
8 | Drapas de lits | PIECE | 525
9 | Panne de lits | PIECE | 525
10 | Frigo Solaire | PIECE | 5
11 | Appareil de radiologie | PIECE | 2
12 | Sterilisateur a pression | PIECE | 228
13 | Tambour de sterilisation, diametre 150mm | PIECE | 228
14 | Appareil d'echographie | PIECE | 5