## STFC BMS Assets
LAN | Outstation | Controller
1 | O 11 - R80 MCP A C11 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 12 - R80 MCP A C11 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 13 - R80 MCP A C11 | IQ220 Iss2.10 Oct 15 1999
1 | O 14 - R80 MCP A C11 | IQ220 Iss2.10 Oct 15 1999
1 | O 20 - R80 MCP0 C20 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 21 - R80 MCP01 C21 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 22 - R80 MCP02 C22 | IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 23 - R80 MCP03 C23 | IQ251 Iss3.13 Apr 13 2004
1 | O 25 - R80 MCP05 C25 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 26 - R80 MCP06 C26 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 27 - R80 MCP07 C27 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 28 - R80 MCP08 C28 IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 29 - R80 MCP09 C29 IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 30 - R80 MCP10 C30 IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 31 - R80 MCP11 C31 IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ241 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 32 - R80 MCP12 C32 IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 37 - R80 MCP17 C37 IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 38 - R80 MCP17 C38 IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 39 - R80 Press PU1 IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 40 - R80 Helium Extr IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 41 - R80 Comp Pres U IQ422-12 Iss3.41 Aug 3 2016 | IQ422-12 Iss3.41 Aug 3 2016
1 | O 42 - R80 Press Unit | IQ422-12 Iss3.41 Aug 3 2016
1 | O 43 - R80 Press Unit | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 Now IQ420
1 | O 44 - R80 MCP02 CHW P | IQ231 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 45 - R80 Cooling Tow | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 46 - R80 Cooling Tow | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 47 - R80 Cooling Tower No3 | IQ422-12 Iss3.50 Jan 16 2018 ISIS plc
1 | O 48 - R80 Cooling Tow | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 49 - R80 Cooling Tow | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002 ISIS plc
1 | O 50 - R80 Air Press | IQ220 Iss3.12 Nov 28 2002
1 | O 58 - R80 1st Floor East FCU No18 | IQ412 Iss3.31 Jul 20 2015
1 | O 59 - R80 1st Floor East FCU No19 | IQ412 Iss3.31 Jul 20 2015
1 | O 60 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 62 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 63 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 65 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 66 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 67 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 68 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 71 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O 72 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
1 | O126 - TREND_R80 Xtend | XTEND_EINC_L Iss1.51 Sep 15 2015
9 | O 24 - R80 MCP04 C24 | IQ4E96 Iss3.44 Jan 16 2017
9 | O 73 - R80 3rd Floor Mezz Office FCU 1 | IQ422-12 Iss3.44 Jan 16 2017
9 | O 74 - R80 3rd Floor Mezz Office FCU 2 | IQ422-12 Iss3.44 Jan 16 2017
9 | O 96 - IQView | IQViewMONO Iss1.20 May 06 2005
11 | O 11 - Trend:PP11 Boiler House | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 12 - Trend R1 Corridor Plant Room | IQ4E128 Iss4.20 Aug 21 2019
11 | O 13 - Trend:R1 East AHU Plantroom 2 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 14 - Trend:R1 East AHU Plantroom1 | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 15 - Trend:R1 Laser Plantroom 4 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 16 - Trend:R1 Chiller Plant Room | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 17 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 18 - R1 MNT MCC | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
11 | O 19 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 20 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 21 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 22 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 23 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 24 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
11 | O 25 - Trend:R1 LG Corridor Plt RM 2 | IQ4E128 Iss4.20 Aug 21 2019
11 | O 40 - RAL 115 | IQ4E160 Iss3.52 Oct 8 2018
11 | O 30 - R1 Heat Meters | IQ4E32 Iss3.30 Apr 23 2015
11 | O 60 - IQView8 | IQView8 Iss1.20 (build 5645)
11 | O 66 - RAL MASTER STRATEGIES | IQ4E96 Iss3.52 Oct 8 2018
12 | O 11 - Trend:R2 Center | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
12 | O 12 - Trend:R2 D | IQ4E96 Iss3.70 Jun 13 2019
12 | O 13 - IQView | IQView Iss1.30 Sep 06 2006
12 | O 14 - IQView IQView | Iss1.30 Sep 06 2006
12 | O 15 - Sub 13 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
12 | O 17 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
13 | O 11 - R3 MCC1 Boilers and Heating | IQ4E96 Iss3.44 Jan 16 2017
13 | O 12 - IQView8 | IQView8 Iss1.20 (build 5732)
14 | O 11 - Trend:SUB12 AP Office GU.37 | IQ4E96 Iss4.20 Aug 21 2019
14 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
14 | O 13 - Trend:R4 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
14 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
| Waste Water Tank | Not on Network - IQ3xcite96
20 | O 11 - FCU1 - T003 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 12 - FCU2 - T003 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 13 - FCU3 - T003 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 14 - FCU4 - T003 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 15 - FCU 05 OFFSPEC | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
20 | O 16 - FCU6 - INTER | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 17 - FCU44 - T006 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 18 - FCU45 - T006 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 19 - FCU42 - T006 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 20 - FCU43 - T006 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 21 - FCU8 - POLREF | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 22 - FCU7 - T008 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
20 | O 23 - FCU 1 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
20 | O 24 - FCU 2 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
20 | O 25 - FCU 3 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
21 | O 11 - FCU11 - T101 11 FBE FCU11 - T101 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 12 - FCU12 - T106 12 FBE FCU12 - T106 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 13 - FCU13 - T106 13 FBE FCU13 - T106 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 14 - FCU14 - T107 14 FBE FCU14 - T107 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 15 - FCU15 - T107 15 FBE FCU15 - T107 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 16 - FCU16 - T107 16 FBE FCU16 - T107 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
21 | O 17 - FCU17 - T107 17 FBE FCU17 - T107 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 11 - FCU19 - T206 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
22 | O 12 - FCU20 - T207 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 13 - FCU21 - T207 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 14 - FCU22 - T210 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 15 - FCU23 - T210 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 16 - FCU24 - T211 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
22 | O 17 - FCU25 - T211 | IQL13+ v5.10 03-Mar-2004
23 | O 11 - FCU9 - T113 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 12 - FCU10 - T114 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 13 - FCU18 - T117 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 14 - FCU WO-3 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 15 - FCU WO-2 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 16 - FCU WO-1 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 17 - FCU 9A - T113 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 18 - FCU10A - T114 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 20 - FCU T120 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 21 - FCUT120A | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O22 FCU T121 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
23 | O 23 - 1st Flr Meet Rm | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 11 - FCU3-1 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 12 - FCU3-2 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 13 - FCU3-3 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 14 - FCU3-4 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 15 - FCU3-5 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 16 - FCU3-6 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 17 - FCU3-7 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 18 - FCU3-8 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 19 - FCU3-9 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
25 | O 20 - FCU3-10 | IQL13+ v5.12 30-Jul-2007
26 | O 11 - Ridgeway House1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
26 | O 12 - R87 Phase 2 Controls | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
26 | O 13 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 11 - Trend:R34 Plant Room | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
27 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 13 - Trend:Sub 10 HV-LV SW | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
27 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 17 - Trend:R49 Boilers | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
27 | O 18 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 20 - Trend:R12 Plant Room | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
27 | O 21 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 24 - Trend:PP4 R12East Boiler Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
27 | O 25 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
27 | O 26 - R116 Server Room | IQ4E16 Iss4.20 Aug 21 2019
30 | O 11 - TCH Main Hse Cellar HTG MCC | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
30 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
30 | O 13 - TCH Boilers Hse MCC | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
30 | O 14 - Boiler Hse IQ View | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
30 | O 15 - Coseners Stable BL MCP01 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
30 | O 16 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
30 | O 17 - Seminar Block | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
30 | O104 - IQView8 | IQView8 Iss1.0 (build 4526)
32 | O 11 - Trend: R22 Kitchen HTG-CLG | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
32 | O 12 - Trend: R22 Kitchen Ventilation | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
32 | O 13 - Trend:R22 Lecture Theatre Plant Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
32 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
32 | O 15 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
32 | O 17 - Trend:R22 Chiller XNC | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
33 | O 16 - Ventilation | IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002
33 | O 18 - Heating | IQ233 Iss3.12 Nov 28 2002
33 | O126 - EINC R22 Dinnin | EINC V4.20 18/02/2003
34 | O 28 - Trend:PP8 Boiler House | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
34 | O 29 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 11 - Trend:R25 PP7 Boilers | IQ4E128 Iss4.20 Aug 21 2019
35 | O 12 - Trend:PP7 R25 Pumps | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 13 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 15 - R25 AHU No3 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
35 | O 16 - Trend:R25 Ahu 4 Control | IQ3xcite16 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 17 - Trend:R25 Chiller Control | IQ4E96 Iss3.44 Jan 16 2017
35 | O 18 - Trend:R25 Ahu1 Control | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 19 - Trend:R25 Ahu 2 Control | IQ3xcite16 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 22 - Trend:R25 North Switch Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 23 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 24 - Trend:R25 Compressor Plant | IQ3xcite16 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 25 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 27 - SUB 9 LV Switch Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 29 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
35 | O 30 - R25 Window Vent | IQ3xact12 Iss3.02 Aug 15 2012
35 | O 45 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
35 | O 46 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
36 | O 11 - BLD R26 Atlas A1 Plant Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
36 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
36 | O 15 - Trend:R27 Plant Room | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
36 | O 16 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
36 | O 17 - ATLAS TELECOMS ACP No1 | IQ3xcite16 Iss2.31 Aug 26 2010
36 | O 18 - ATLAS TELECOMS ACP No2 | IQ3xcite16 Iss2.31 Aug 26 2010
36 | O 19 - ATLAS TELECOMS ACP No3 | IQ3xcite16 Iss2.20 Sep 02 2009
36 | O 21 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
36 | O 22 - RAL R26 FF Alarms | IQ411 Iss3.44 Jan 16 2017
41 | O126 - TREND_R80 Xtend 2 IQLs | XTEND_EINC_L Iss1.50 Jul 30 2013
42 | O 17 - R80 MCC18 T10_1_17 | IQ3xcite96 Iss2.34 Jun 13 2011
62 | O 11 - Trend:R52 MCC1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
62 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
62 | O 13 - Trend:R5.4 Electric HTG's | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
62 | O 17 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
65 | O 11 - Trend:R55 SUB 15 Switch Room | IQ4E96 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
65 | O 13 - R55 Cryogenics Roof Panel | IQ4E96 Iss3.43 Oct 18 2016
65 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
65 | O 15 - BLD R6A MCC1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
65 | O 16 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
65 | O 18 - R55 SUB23 Electric Meters | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
65 | O 19 - IQView | IQView Iss1.412 May 27 2011
65 | O 20 - R55 Sub23 Electric Meters | IQ4E16 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 21 - R55 Sub22 Electric Meters | IQ4E16 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 22 - R55 Sub20 Electric Meters | IQ4E16 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 23 - R55 Sub21 Electric Meters | IQ4E16 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 24 - R55 Water Booster IQ4 | IQ4E32 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 25 - R6 Sub 31 | IQ4E96 Iss4.20 Aug 21 2019
65 | O 26 - R6 Sub 30 | IQ4E96 Iss4.20 Aug 21 2019
66 | O 50 - Trend:R56 Stores | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
68 | O 11 - Trend:R58 Boiler Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
68 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
70 | IQView 72 1.12
70 | O 11 - R105/106 Test Facility Bldg | IQ4E64 Iss3.45 Aug 29 2017
70 | O 12 - R105 Handling Hall | IQ4E32 Iss3.45 Aug 29 2017
70 | O 13 - R105 Handling Hall LV Switch room | IQ4E64 Iss3.45 Aug 29 2017
70 | O 14 - R105 AHU01 | IQ4E96 Iss3.50 Jan 16 2018
70 | O 15 - IQView8 | IQView8 Iss1.20 (build 5732)
70 | O 22 - R110 SIEMENS Cabin | IQ4E64 Iss3.50 Jan 16 2018
75 | O 11 - R76 Boiler Rm | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
75 | O 12 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
75 | O 51 - Trend:R66 Boiler HSE | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
75 | O 53 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
78 | O 11 - Trend:R68 Switch Room | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
78 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
78 | O 13 - Bld R68 UPS MCC | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
78 | O 15 - R104 Heating | IQ3xcite96 Iss3.05 Oct 22 2013
78 | O 16 - Daikin AC Interface | IQ422-0 Iss3.50 Jan 16 2018
78 | O 22 - R112 IQ4E | IQ4E64 Iss4.20 Aug 21 2019
80 | IQView VINC 126 5.31
80 | O 11 - BLD R70 Office Heating | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
80 | O 12 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
81 | IQView VINC 126 5.32
81 | O 11 - IQView8 | IQView8 Iss1.20 (build 5732)
81 | O 52 - BLD R71 \boiler HSE | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
85 | O 11 - Trend:R75 Plant Room | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
85 | O 13 - Trend:R75 Security Alarms Panel | IQ3xact12 Iss3.02 Aug 15 2012
85 | O 96 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
87 | O 11 - R97 Electron Boiler Rm | IQ4E128 Iss4.20 Aug 21 2019
87 | O 12 - IQView
87 | O 13 - Light Office Down Flow Unit 1 | IQ2
87 | O 14 - Light Office Down Flow Unit 1 | IQ2
87 | O 15 - Light Office Down Flow Unit 2 | IQ2
87 | O 16 - SRU Down Flow 4 | IQ2
87 | O 17 - SRU Down Flow 5 | IQ2
87 | O 18 R97 Electric Metering | IQ4E128 Iss4.20 Aug 21 2019
87 | O 19 - R103 Heating | IQ4E96 Iss4.20 Aug 21 2019
88 | O 11 - Trend:R78 Boiler House | IQ4E128 Iss3.52 Oct 8 2018
88 | O 12 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
88 | O 13 - Substation No17 | IQ3xcite96 Iss2.31 Aug 26 2010
88 | O 14 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
90 | O 11 - R100 CP01-STC No1 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 12 - R100 CP02-STC No2 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 14 - R100 CP-04 AHU-04 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 15 - R100 CP-05 AHU-05 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 18 - R100 CP-50 Ventilation AHU-06 | IQ4E192 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 19 - R100 CP09 AHU9 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 20 - R100 CP-51 Ventilation AHU-07 | IQ4E64 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 21 - R100 CP-21 Clean RM 1 | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 22 - R100 CP-22 Clean RM 2 | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 23 - R100 CP-23 Clean RM 3 | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 24 - CP-24 Clean RM4 | IQ4E16 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 25 - R100 CP-25 Clean RM 5 | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 26 R100 - CP-52 Ventilation AHU-11 | IQ4E64 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 27 R100 - CP-53 Ventilation AHU-10 | IQ4E64 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 28 R100 - FCU_2.03 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 29 R100 - FCU _2.04_1 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 30 R100 - FCU _2.04_2 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 31 - R100 CP-31 SVC1 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 32 - R100 CP-32 SVC2 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 33 - R100 CP-33 SVC3 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 34 - R100 CP-34 PREP AHU | IQ4E16 Iss3.50 Jan 16 2018
90 | O 35 - R100 CP35 MAT Airlock-Corridor | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 36 R100 - FCU _2.04_3 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 37 R100 - FCU _2.04_4 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 38 R100 - FCU _2.04_5 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 39 R100 - FCU _2.04_6 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 40 - R100 CP40A CWS | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 41 - R100 CP40B Ground Floor SF | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 42 - R100 CP40Da GF | IQ411 Iss3.41 Aug 3 2016
90 | O 43 - R100 CP40D Ground Floor | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 44 - R100 CP41A 1st Floor | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 45 - R100 CP-41B HV Monitoring | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 46 - R100 CP42A St Gen 2nd Floor | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 47 - R100 CP42B 2nd Floor | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 50 - R100 CP-43A Main Plant C1 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 51 - R100 CP-43A Main Plant C2 | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 52 - R100 -CP43B Roof East Vent | IQ3xcite16 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 54 - R100 CP43D Roof Plant | IQ3xcite96 Iss3.07 Apr 25 2014
90 | O 56 - R100 FCU_2.05 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 57 - R100 FCU_2.06 | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 58 - R100 FCU_2.07a | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O 59 - R100 FCU_2.07a | IQ422-12 Iss3.45 Aug 29 2017
90 | O119 - IQView8 | IQView8 Iss1.0 (build 4842)
91 | O 11 - R79 MCCP1 Plant Rm4 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O 12 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
91 | O 13 - R79 MCC2 Plant Rm6 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O 15 - R79 MCCP3 Plant Rm 5 AHU3 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O 16 - R79 MCC4 Plant Rm2 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O 18 - Trend:R79 Boilers | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O 19 - R79 MCC6 Plant Rm1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
91 | O105 - IQView8 | IQView8 Iss1.20 (build 5732)
95 | O 5 - IQView | IQView Iss1.41 Aug 12 2010
95 | O 11 - Trend:R92 MCPB1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 12 - Trend:R92 MCPB2 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 13 - Trend:R92 MCPB3 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 14 - Trend:R92 MCPB4 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 15 - Trend:R92 MCP10-1 | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 16 - Trend:R92 MCP10-2 | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 17 - Trend:R92 MCP10-3 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 18 - Trend:R92 MCP1 | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 31 - Trend:R92 LFP1 Gnd Flr Elec Riser | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 32 - Trend:R92 LFP2 Gnd Flr Elec Riser | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 33 - Trend:R92 LFP3 Gnd Flr Corridor | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 34 - Trend:R92 LFP4 Frst Flr Elec Riser | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 35 - Trend:R92 LFP5 Gnd Flr Corridor | IQ3xcite128 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 36 - Trend:R92 LFP6 Gnd Flr Corridor | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 37 - Trend:R92 LFP7 Gnd Flr Corridor | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 38 - Trend R92 LFP8 1st Flr Corridor | IQ3xcite96 Iss3.11 Feb 04 2016
95 | O 54 - TREND R92 AIR TUBE | IQ3xcite96 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 55 - R92 Trade Waste | IQ3xact12 Iss3.02 Aug 15 2012
95 | O 56 - LAB G73 Fan Coil Units | IQ3xcite96 Iss3.06 Jan 30 2014
95 | O 65 - R92 LCP 10 G-07 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 66 - R92 LCP 11 G-11 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 67 - R92 LCP 12 G-15 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 71 - R92 LCP 16 1-04 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 72 - R92 LCP 17 1-07 1-09 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 73 - R92 LCP 18 1-11 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 74 - R92 LCP 19 1-14 | IQ422-12 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 75 - R92 LAB G62 | IQ4E32 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 76 - R92 Artemis Lab | IQ4E32 Iss3.52 Oct 8 2018
95 | O 77 - R92 LCP 10 G-06 | IQ422-12 Iss3.50 Jan 16 2018
95 | O 78 - R92 1.60 AHU - New | IQ4E64 Iss4.20 Aug 21 2019
96 | O 11 - R92 FCU 1-53 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 12 - R92 FCU G-56 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 14 - R92 FCU G-ODR | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 15 - R92 FCU G-59 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 16 - R92 FCU G-ODR | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 17 - R92 FCU G-61 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 18 - R92 G-66 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 19 - R92 FCU 1-35 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 20 - R92 FCU 1-39 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 21 - R92 FCU 1-40 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 22 - R92 FCU 1-42 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 25 - FCU G-32 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 28 - FCU G-36 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 31 - FCU G-40 31 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 32 - FCU G-41 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 33 - FCU G-42 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 34 - FCU G-43 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 35 - FCU G-44 35 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 36 - FCU G-45 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 38 - FCU G-47 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 39 - FCU G-48 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 40 - FCU G-49 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 42 - FCU G-53 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 44 - FCU G-55 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 45 - R92 FCU G-84 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 47 - R92 FCU G-86 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 49 - R92 FCU 1-51/2 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 50 - R92 FCU 1-51/3 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 51 - R92 FCU 1-51/4 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 68 - R92 LCP 13 G-20 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 70 - R92 LCP 15 G-84 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 80 - R92 FCU G-57 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 81 - R92 FCU G-58 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 84 - R92 FCU G-60 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 85 - R92 1-22 FAN Coil | IQ411 Iss3.41 Aug 3 2016
96 | O 86 - R92 FCU 1-25 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 87 - R92 FCU 1-23 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 88 - R92 FCU 1-24 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O 96 - FCU G-34 | IQ210 Iss3.12 Nov 28 2002
96 | O126 - TREND_07_15_23 126 | 3xtend_EINC_L v1.30 16jul2008
99 | O 11 - Trend:R89 Mcp1 C1 | IQ3xcite128 Iss2.00 Apr 23 2008
99 | O 12 - Trend:R89 Mcp1 C2 | IQ3xcite128 Iss2.00 Apr 23 2008
99 | O 13 - Trend:R89 Mcp1 C3 | IQ3xcite128 Iss2.00 Apr 23 2008
99 | O 99 - IQView | IQView Iss1.30 Nov 01 2006
106 | O 11 - R97 Grd Floor FCU,s | IQ3xact12 Iss2.34 Jun 13 2011
106 | O 12 - GO1 FCU No1 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 13 - GO2 FCU No2 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 15 - G03 FCU No4 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 16 - GO4 FCU No5 Slave | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 17 - GO4 FCU No6 master | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 18 - G05 FCU N07 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 19 - G05 FCU No8 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 20 - G06 FCU09 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 22 - GO8 FCU No11 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 23 - GO9 FCU No12 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 26 - GO11 FCU No15 Master | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 27 - GO11 FCU No16 Slave | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 28 - GO12 FCU No17 mastetr | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 29 - GO12 FCU No18 Slave | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 30 - GO13 FCU No19 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O 31 - OfficeAdmin FCUNo20 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
106 | O126 - MSTP LAN 106 | IQ3xactBINC Iss8.00 Aug 05 2010
107 | O 11 - R97 1st Floor FCU,s | IQ3xact0 Iss2.34 Jun 13 2011
107 | O 12 - FO14 FCU N021 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 13 - FO15 FCU No22 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 14 - FO16 FCU No23 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 15 - FO17 FCU No24 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 16 - FO18 FCU No25 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 17 - FO19 FCU No26 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 18 - FO20 FCU No27 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 19 - FO21 FCU No28 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 20 - FO22 FCU No29 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 21 - FO23 FCU No30 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 22 - FO24 FCU No31 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 23 - FO25 FCU No32 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 24 - FO26 FCU No33 Slave | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 25 - FO27 FCU No34 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 26 - FO28 FCU No35 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 27 - FO29 FCU No36 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 28 - FO30 FCU No37 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 29 - FO47 FCU No53 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 30 - FO31 FCU No38 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 31 - FO32 FCU NO39 IQeco35 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 32 - F033 FCU No40 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 33 - F034 FCU NO41 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 34 - FO35 FCU No42 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 35 - FO FCU No43 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 36 - FO37 FCU No44 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 37 - F038 FCU No45 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 38 - FO39 FCU No46 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 39 - F40 FCU No47 Master | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 40 - F41 FCU No48 Slave | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 41 - F042 FCU No49 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 42 - F043 FCU No50 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 43 - F044 FCU NO51 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 44 - FO45 FCU No52 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O 45 - FO46 FCU No54 | IQeco35 Iss2.20 Mar 25 2013
107 | O126 - MSTP LAN 107 | IQ3xactBINC Iss8.00 Aug 05 2010
108 | O 9 - R100 FCU 4 NC | IQ4NC0 Iss3.21 Apr 17 2014
108 | O 11 - FCUG.03 | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 12 - FCUG.04 | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 13 - FCUG.05 | IQeco31 Iss2.23 Jan 20 2015
108 | O 14 - FCUG06M | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 15 - FCUG06S | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 16 - FCUG17M | IQeco31 Iss2.23 Jan 20 2015
108 | O 17 - FCUG17S | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 18 - FCUG18M | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 19 - FCUG18S | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 20 - FCUG55M | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 21 - FCUG55S | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 22 - FCUG.12 | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 23 - FCUG.54 | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O 24 - FCUG15 | IQeco31 Iss2.21 Dec 16 2013
108 | O126 - MSTP LAN 108 | IQ4NCBINC Iss8.10 Mar 05 2013
1 | TrendPC 103 3.71
32 | TrendPC 102 3.5
35 | TrendPC 4 3.5
95 | TrendPC 103 3.6
99 | TrendPC 89 3.73
108 | TrendPC 103 3.62